## Rabatové skupiny
CENÍK RAINEO - SYSTÉM HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU
Platnost od 1.5.2022
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Název skupiny | Rabatová skupina | Rabat (%)
RAINEO SYSTÉM | J59 | 0
ŠACHTY REVIZNÍ DN 400 | J58 | 0
ŠACHTY REVIZNÍ DN630, 800 a1000 | J28 | 0
TĚSNĚNÍ IN-SITU | J46 | 0
HT TVAROVKY | J31 | 0
KG TVAROVKY DN 100-200 | J54 | 0
KG TVAROVKY DN 250-500 | J53 | 0
KG TRUBKY DN 100-200 | J49 | 0
KG TRUBKY DN 250-500 | J48 | 0
Poznámky k ceníku:
Ceny označeny "kurzívou" ….. Termín dodání dle dohody
Ceny označeny "telefon" ….. Cena a termín dodání dle dohody
Bližší technické informace naleznete v katalogu příslušného systému.
Aktuální verzi ceníku naleznete na:
www.pipelife.cz

## Ceník_HDV
CENÍK HDV A CHYTRÁ ŘEŠENÍ
Platnost od 15.5.2024
Ceny jsou uvedeny bez DPH
STORMBOX SYSTÉMY | [5 empty] | rabat: | 0 | RABATOVÁ SKUPINA |  |  | J59
Položka | Objednací kód | Systémový kód | EAN | Popis | JMN | Brutto cena (Kč) | Netto cena (Kč) | Krabice/ Box | Paleta | Kamion | Minimální objednací balení bez poplatku za rozbalení 5% *
STORMBOX II základní box | 3295170836 | STORMBOXII | 5905485478540 | STORMBOX základní stavební box | KS | 2089 | 2089 | 1 | 6 | 180
STORMBOX II podkladová deska | 3295170837 | STORMDNOII | 5905485478533 | STORMBOX II podkladová deska | KS | 615 | 615 | 1 | 60 | 1800
STORMBOX II boční panel | 3295170838 | STORMBOKII | 5905485478526 | STORMBOX II boční panel | KS | 295 | 295 | 1 | 60 | 1800
STORMBOX II připojovací panel | 3295170839 | STORMPRIPII | 5905485478519 | STORMBOX II připojovací panel | KS | 285 | 285 | 1 | 60 | 1800
STORMBOX II adaptér 400/425/630 | 3295170840 | STORMADAPT400_630 | 5905485470964 | STORMBOX II adaptér 400/425/630 | KS | 2550 | 2550 | 1 | 8
STORMBOX II adaptér 400 | 3295170835 | STORMADAPT400II | 5905485458894 | STORMBOX II adaptér 400 | KS | 5950 | 5950 | 1 | 1
STORMBOX II adaptér 200 | 3295170841 | STORMADAPT200II | 5905485458887 | STORMBOX II adaptér 200 | KS | 5400 | 5400 | 1 | 1
Základní díl STORMBOX | 3295170821 | STORMBOX | 5905485423472 | STORMBOX základní stavební box | KS | 1239 | 1239 | 1 | 16 | 384
Podkladová deska STORMBOX | 3295170822 | STORMDNO | 5905485440769 | STORMBOX podkladová deska | KS | 369 | 369 | 1 | 100
Základní díl STORMBOX E | 3295170912 | STORMBOX-E | 5905485458894 | STORMBOX E základní stavební box | KS | 1169 | 1169 | 1 | 16 | 384
Podkladová deska STORMBOX E | 3295170913 | STORMDNO-E | 5905485458887 | STORMBOX E podkladová deska | KS | 365 | 365 | 1 | 100
Spojovací klip STORMBOX | 3295170823 | STORMKLIP | 5905485440776 | STORMBOX spojovací klip | KS | 4.9 | 4.9 | 1 | 3000
STORMBOX integrovaná šachta | 3295170824 | STORMSACHT300 | 5905485472203 | STORMBOX revizní šachta 300 | KS | 16900 | 16900 | 1 | 1
| 3295170825 | STORMSACHT400 | 5905485472210 | Stormbox revizní šachta 400 | KS | 16900 | 16900 | 1 | 1
Adapter STORMBOX | 3295170817 | STORMADAPT250 | 9010459141736 | Adapter DN250 STORMBOX | KS | 7850 | 7850 | 1 | 1
| 3295170818 | STORMADAPT315 | 9010459141729 | Adapter DN315STORMBOX | KS | 6550 | 6550 | 1 | 1
| 3295170819 | STORMADAPT400 |  | Adapter DN400 STORMBOX | KS | 6590 | 6590 | 1 | 1
| 3295170820 | STORMADAPT500 |  | Adapter DN500 STORMBOX | KS | 6750 | 6750 | 1 | 1
Geotextilie | 3295170807 | GEOTEXT200N |  | Geotextilie 200G/M2 | M | 42 | 42 | 100 | 100
| 3295170808 | GEOTEXT300N |  | Geotextilie 300G/M2 | M | 63.5 | 63.5 | 100 | 100
| 3295170809 | GEOTEXT500N |  | Geotextilie 500G/M2 | M | 103 | 103 | 100 | 100
Hydroizolační folie 1,5mm | 3295170810 | FOLIE1,5-1X25 |  | Folie HDPE 1,5mm - 1x25m | M | 299 | 299 | 100 | 100
| 3295170926 | FOLIE2,0-1X25 |  | Fólie HDPE 1,5mm - 2x25m | M | 299 | 299
STORMBOX samočistící filtr | 3295170830 | STORMFILTR110 | 5905485471756 | STORMBOX filtr DN100/220 | KS | 4390 | 4390 | 1 | 1
| 3295170831 | STORMFILTR160 | 5905485471763 | STORMBOX filtr DN160/300 | KS | 4900 | 4900 | 1 | 1
| 3295170832 | STORMFILTR200 | 5905485471770 | STORMBOX filtr DN200/300 | KS | 5500 | 5500 | 1 | 1
|  | STORMFILTR250 | 5905485471787 | STORMBOX filtr DN250/350 | KS | 6400 | 6400 | 1 | 1
| 3295170833 | STORMFILTR315 | 5905485471794 | STORMBOX filtr DN300/400 | KS | 6800 | 6800 | 1 | 1
| 3295170834 | STORMFILTR400 | 5905485471800 | STORMBOX filtr DN400/500 | KS | 10945 | 10945 | 1 | 1
Revizní ŠACHTY DN200 / DN400
REVIZNÍ ŠACHTY DN 200 - viz ceník Inženýrské sítě | [5 empty] | rabat: | 0 | RABATOVÁ SKUPINA |  |  | J58
Položka | Objednací kód | Systémový kód | EAN | Popis | JMN | Brutto cena (Kč) | Netto cena (Kč) | Krabice/ Box | Paleta | Kamion | Minimální objednací balení bez poplatku za rozbalení 5% *
Teleskopy a manžety | 3295135801 | T200A15P | 5907668709410 | Poklop plný s prodloužením šachty DN200, 500 mm, A15 | KS | 1971 | 1971 |  | 18
| 3295135802 | T200D400P | 5907668709434 | Poklop plný s prodloužením šachty DN200, 500 mm, D400 | KS | 2968 | 2968 |  | 18
| 932198001 | MANZETA T200 | 8590860021205 | ŠACHTY manžeta teleskopu DN200 | KS | 226 | 226 |  | 240
VSTUPNÍ / ČISTÍCÍ ŠACHTY DN400/ DN630
STORMBOX SYSTÉMY | [5 empty] | rabat: | 0 | RABATOVÁ SKUPINA |  |  | J59
ŠACHTY VSTUPNÍ /ČISTÍCÍ DN 400 - viz ceník Inženýrské sítě | [5 empty] | rabat: | 0 | RABATOVÁ SKUPINA |  |  | J58
ŠACHTY VSTUPNÍ /ČISTÍCÍ DN630 - viz ceník Inženýrské sítě | [5 empty] | rabat: | 0 | RABATOVÁ SKUPINA |  |  | J28
Položka | Objednací kód | Systémový kód | EAN | Popis | JMN | Brutto cena (Kč) | Netto cena (Kč) | Krabice/ Box | Paleta | Kamion | Minimální objednací balení bez poplatku za rozbalení 5% *
Dno šachty Raineo | 3295170815 | STD400 | 7033730815951 | Raineo-dno šachty DN400 | KS | 280 | 280 | 1 | 120
| 3295170816 | STD630 | 5905485442787 | Raineo-dno šachty DN630 | KS | 577.5 | 577.5 | 1 | 45
Šachtové dno slepé *) Poznámka: v případě použití filtračního koše u DN630 je nutné místo jednoduchého dna použít slepé šachtové dno, objem kalníku se navýší na 240l | 3296137601 | 600000000 | 8590860011725 | ŠACHTY dno DN600 slepé *) | KS | 7838 | 7838 | 1 | 1
| 3295137608 | PRK630 |  | ŠACHTY těsnící kroužek DN600 | KS | 526 | 526 | 1 | 100
Prodloužení | 3295136616 | KGSR400/2DW | 8590860021717 | ŠACHTY prodloužení SN4 DN400x2m DW | KS | 1857 | 1857 | 1 | 6
| 3295136606 | KGSR400/6DW | 5905485474412 | ŠACHTY prodloužení SN4 DN400x6m DW | KS | 5069 | 5069 | 1 | 6
| 3295137601 | 6R6301000 | 5905485474672 | ŠACHTY prodloužení SN4 DN600x1m DW | KS | 2204 | 2204 | 1 | 2
| 3295137602 | 6R6301500 | 5905485474665 | ŠACHTY prodloužení SN4 DN600x1,5m DW | KS | 3299 | 3299 | 1 | 2
| 3295137603 | 6R6302000 | 5905485474658 | ŠACHTY prodloužení SN4 DN600x2m DW | KS | 4356 | 4356 | 1 | 2
| 3295137605 | 6R6306000 | 5905485474641 | ŠACHTY prodloužení SN4 DN600x6m DW | KS | 12467 | 12467 | 1 | 2
Teleskop , manžeta | 3295136824 | T400A15P | 5907668709519 | ŠACHTY teleskop plný A15 DN400 | KS | 2000 | 2000 | 1 | 18
| 3295136823 | T400A15M | 5907668709878 | ŠACHTY teleskop mříž A15 DN400 | KS | 2427 | 2427 | 1 | 18
| 3295136826 | T400B125P | 5907668709595 | ŠACHTY teleskop plný B125 DN400 | KS | 2565 | 2565 | 1 | 18
| 3295136825 | T400B125M | 5907668709908 | ŠACHTY teleskop mříž B125 DN400 | KS | 2893 | 2893 | 1 | 18
| 3295136829 | T400D400P | 5907668709687 | ŠACHTY teleskop plný D400 DN400 | KS | 2869 | 2869 | 1 | 18
| 3295136828 | T400D400M | 5907668709953 | ŠACHTY teleskop mříž D400 DN400 | KS | 3335 | 3335 | 1 | 18
| 932198004 | MANZETA T400 | 5907668705108 | ŠACHTY manžeta teleskopu DN400 | KS | 399 | 399 | 1 | 100
Lapače splavenin | 3295136849 |  |  | Teleskop D315 koš - lapač splavenin | KS | 1431 | 1431 | 1 | 20
Krycí víko | 3295136813 | KGDOV400 | 8712603761876 | ŠACHTY krycí víko PP A15 DN400 | KS | 585 | 585 | 1 | 100
| 3295136814 | KGDOV400L | 8590860021502 | ŠACHTY krycí víko litina A15 DN400 | KS | 1197 | 1197 | 1 | 100
prstenec, teleskop, manžeta teleskopu | 3295137802 | KGBET630 |  | ŠACHTY betonový prstenec DN600 | KS | 3110 | 3110 | 1 | 1
| 3295137607 | 6TP535805 | 5905485452229 | ŠACHTY teleskop pro poklop DN600 | KS | 2787 | 2787 | 1 | 8
| 3295137606 | 6RA545535 |  | ŠACHTY manžeta teleskopu EPDM DN600 | KS | 925 | 925 | 1 | 100
Poklopy | 3295137804 | PL600/A15 |  | ŠACHTY poklop beton hladký A15 | KS | 3053 | 3053 | 1 | 1
| 3295137805 | PL600/B125 |  | ŠACHTY poklop beton vymýv. B125 | KS | 4893 | 4893 | 1 | 1
| 3295137806 | PL600/D400 |  | ŠACHTY poklop beton vymýv. D400 | KS | 6592 | 6592 | 1 | 1
| 3295137808 | PL600/B125V |  | ŠACHTY poklop BEGU odvet B125 DN600 | KS | 6250 | 6250 | 1 | 1
| 3295137807 |  |  | ŠACHTY poklop BEGU odvet D400 DN600 | KS | 7000 | 7000 | 1 | 8
VSTUPNÍ / ČISTÍCÍ ŠACHTY DN800 / DN1000
ŠACHTY VSTUPNÍ /ČISTÍCÍ DN800 A DN1000 - viz ceník Inženýrské sítě | [5 empty] | rabat: | 0 | RABATOVÁ SKUPINA |  |  | J28
Položka | Objednací kód | Systémový kód | EAN | Popis | JMN | Brutto cena (Kč) | Netto cena (Kč) | Krabice/ Box | Paleta | Kamion | Minimální objednací balení bez poplatku za rozbalení 5% *
Šachtové dno slepé | 3296138601 | 800000000 | 8590860012203 | ŠACHTY dno DN800 slepé | KS | 12295 | 12295 | 1 | 1
| 3296139501 | 100000000 | 8590860011046 | ŠACHTY dno DN1000 slepé | KS | 17279 | 17279 | 1 | 1
| 3295138604 | 8RS045800 | 5905485451048 | ŠACHTY těsnící kroužek DN800 | KS | 906 | 906 | 1 | 100
| 3295139603 | 1RS045100 |  | ŠACHTY těsnící kroužek DN1000 | KS | 1063 | 1063 | 1 | 100
Skruže | 3296138603 | 8RR800500 | 8590860012692 | ŠACHTY skruž DN800x0,5m | KS | 6420 | 6420 | 1 | 1
| 3296139602 | 1RR100500 | 8590860011688 | ŠACHTY skruž DN1000x0,5m | KS | 6311 | 6311 | 1 | 1
| 3296139603 | ST1000 pieds1.0st |  | ŠACHTY skruž DN1000x1m | KS | 12487 | 12487 | 1 | 1
Kónus | 3296138602 | 8CFE63800 | 8590860012685 | ŠACHTY kónus DN800x600 | KS | 3938 | 3938 | 1 | 1
| 3296139601 | 1CFE63100 | 8590860011671 | ŠACHTY kónus DN1000x600 | KS | 6226 | 6226 | 1 | 1
Příslušenství k šachtám | 3295138602 | 8BSOSB800 | 5905485448116 | ŠACHTY těsnění vstřikovaného dna DN800 | KS | 906 | 906 | 1 | 90
| 3295138604 | 8RS045800 | 5905485451048 | ŠACHTY těsnění DN800 | KS | 906 | 906 | 1 | 90
| 3295139603 | 1RS045100 |  | ŠACHTY těsnění DN1000 | KS | 1063 | 1063 | 1 | 70
| 3295139801 | KGBET700 |  | ŠACHTY betonový prstenec DN700 | KS | 3145 | 3145 | 1 | 1
| 3295138601 | 81FES4581 |  | ŠACHTY těsnění betonového prstence DN700 | KS | 808 | 808 | 1 | 1
Poklopy BEGU | 3295137804 | PL600/A15 |  | ŠACHTY poklop BEGU plný A15 DN600 | KS | 3053 | 3053 | 1 | 16
| 3295137805 | PL600/B125 |  | ŠACHTY poklop BEGU plný B125 DN600 | KS | 4893 | 4893 | 1 | 12
| 3295137806 | PL600/D400 |  | ŠACHTY poklop BEGU plný D400 DN600 | KS | 6592 | 6592 | 1 | 8
| 3295137808 | PL600/B125V |  | ŠACHTY poklop BEGU odvet B125 DN600 | KS | 6250 | 6250 | 1
| 3295137807 |  |  | ŠACHTY poklop BEGU odvet D400 DN600 | KS | 7000 | 7000 | 1 | 8
Kompozitní poklopy | 3295136832 | PK600/A15 |  | ŠACHTY poklop kompozitní plný A15 DN600 | KS | 5594 | 5594 |  | 1
| 3295136833 | PK600/B125 |  | ŠACHTY poklop kompozitní plný B125 DN600 | KS | 8628 | 8628 |  | 1
| 3295136834 | PK600/D400 |  | ŠACHTY poklop kompozitní plný D400 DN600 | KS | 14269 | 14269 |  | 1
REGULACE ODTOKU VODY REDUKCÍ PRŮTOČNÉHO PROFILU DN100-200 - viz ceník inženýrské sítě | [5 empty] | rabat: | 0 | RABATOVÁ SKUPINA |  |  | J54
REGULACE ODTOKU VODY REDUKCÍ PRŮTOČNÉHO PROFILU DN250-400 - viz ceník inženýrské sítě | [5 empty] | rabat: | 0 | RABATOVÁ SKUPINA |  |  | J53
Položka | Objednací kód | Systémový kód | EAN | Popis | JMN | Brutto cena (Kč) | Netto cena (Kč) | Krabice/ Box | Paleta | Kamion | Minimální objednací balení bez poplatku za rozbalení 5% *
Regulátor odtoku - KG zátka | 3295114514 | KGM100 | 8590860022592 | KG zátka hrdla DN100 | KS | 32 | 32 | 120 | 960
| 3295114515 | KGM125 | 5905485421607 | KG zátka hrdla DN125 | KS | 38 | 38 | 100 | 800
| 3295114516 | KGM150 | 5905485421614 | KG zátka hrdla DN150 | KS | 58 | 58 | 65 | 520
| 3295115511 | KGM200 | 5905485421621 | KG zátka hrdla DN200 | KS | 115 | 115 | 30 | 240
| 3295115512 | KGM250 | 4047493004395 | KG zátka hrdla DN250 | KS | 415 | 415 |  | 96
| 3295116509 | KGM300 | 4047493004401 | KG zátka hrdla DN300 | KS | 671 | 671 |  | 52
| 3295116510 | KGM400 | 4047493004418 | KG zátka hrdla DN400 | KS | 1269 | 1269 |  | 34
REGULÁTORY PRŮTOKU | [5 empty] | rabat: | 0 | RABATOVÁ SKUPINA |  |  | JC6
Položka | Objednací kód | Systémový kód | EAN | Popis | JMN | Brutto cena (Kč) | Netto cena (Kč) | Krabice/ Box | Paleta | Kamion | Minimální objednací balení bez poplatku za rozbalení 5% *
Vírové ventily CEV | 3295191012 |  |  | Vírový ventil Mosbeak CEV 180 | KS | 48129 | 48129 | 1
| 3295190076 |  |  | Vírový ventil Mosbeak CEV 200 | KS | 55727.2727 | 55727.2727 | 1
| 3295190077 |  |  | Vírový ventil Mosbeak CEV 300 | KS | 59090.9091 | 59090.9091 | 1
| 3295190078 |  |  | Vírový ventil Mosbeak CEV 400 | KS | 65945.4545 | 65945.4545 | 1
| 3295190079 |  |  | Vírový ventil Mosbeak CEV 500 | KS | 81200.5455 | 81200.5455 | 1
| 3295191013 |  |  | Plovákový regulátor DN100 (0,07 - 0,45 l/s) | KS | 4996 | 4996 | 1
| 3295191014 |  |  | Plovákový regulátor DN100 (0,66 - 1,64 l/s) | KS | 8440 | 8440 | 1
| 3295191015 |  |  | Plovákový regulátor DN125 (0,83 - 3,85 l/s) | KS | 15535 | 15535 | 1
| 3295191016 |  |  | Plovákový regulátor DN150 (3,68 - 12,70 l/s) | KS | 17900 | 17900 | 1
DOPLŇKOVÝ SORTIMENT viz ceník Inženýrskéch sítě | [5 empty] | rabat: | 0 | RABATOVÁ SKUPINA |  |  | J46
Položka | Objednací kód | Systémový kód | EAN | Popis | JMN | Brutto cena (Kč) | Netto cena (Kč) | Krabice/ Box | Paleta | Kamion | Minimální objednací balení bez poplatku za rozbalení 5% *
In-situ pryžová těsnění | 3295290012 | LG100 | 5907668711666 | TĚSNĚNÍ IN-SITU odbočky DN100 | KS | 178 | 178 | 60 | 480
pro hladké potrubí | 3295290014 | LG150 | 5907668711680 | TĚSNĚNÍ IN-SITU odbočky DN160 | KS | 242 | 242 | 40 | 320
| 3295290015 | LG200 | 5907668711703 | TĚSNĚNÍ IN-SITU odbočky DN200 | KS | 433 | 433 | 40 | 320
| 3295290016 | LG250 | 5907668711710 | TĚSNĚNÍ IN-SITU odbočky DN250 | KS | 699 | 699 | 1 | 200
| 3295290017 | LG300 | 5907668711727 | TĚSNĚNÍ IN-SITU odbočky DN300 | KS | 781 | 781 | 1 | 200
HT TVAROVKY - viz ceník TZB | [5 empty] | rabat: | 0 | RABATOVÁ SKUPINA |  |  | J31
Položka | Objednací kód | Systémový kód | EAN | Popis | JMN | Brutto cena (Kč) | Netto cena (Kč) | Krabice/ Box | Paleta | Kamion | Minimální objednací balení bez poplatku za rozbalení 5% *
Větrací nástavec | 3295394029 | KADH100 | 3831020509023 | SOIL nástavec větrací 100 délka 750 mm | KS |  |  | 5 | 45
| 3295394030 | KADH125 | 8590860020529 | SOIL nástavec větrací 125 délka 990 mm | KS |  |  | 1
| 3295394031 | KADH150 | 8590860022660 | SOIL nástavec větrací 150 délka 600 mm | KS |  |  | 20
KG TVAROVKY DN 100-200 - viz ceník Inženýrské sítě | [5 empty] | rabat: | 0 | RABATOVÁ SKUPINA |  |  | J54
KG TVAROVKY DN 250-500 - viz ceník Inženýrské sítě | [5 empty] | rabat: | 0 | RABATOVÁ SKUPINA |  |  | J53
Položka | Objednací kód | Systémový kód | EAN | Popis | JMN | Brutto cena (Kč) | Netto cena (Kč) | Krabice/ Box | Paleta | Kamion | Minimální objednací balení bez poplatku za rozbalení 5% *
Odbočka 87,5° | 3295114202 | KGEA100/100/8 | 8590860022578 | KG odbočka 87° DN100x100 | KS | 134 | 134 | 20 | 160
| 3295114206 | KGEA125/125/8 | 4047493000458 | KG odbočka 87° DN125x125 | KS | 221 | 221 | 12 | 96
| 3295114212 | KGEA150/150/8 | 5905485410915 | KG odbočka 87° DN150x150 | KS | 319 | 319 | 5 | 40
| 3295115208 | KGEA200/200/8 | 4047493003855 | KG odbočka 87° DN200x200 | KS | 620 | 620 |  | 24
| 3295115218 | KGEA250/250/8 | 4047493003954 | KG odbočka 87° DN250x250 | KS | 1165 | 1165 |  | 12
| 3295116212 | KGEA300/300/8 | 4047493006641 | KG odbočka 87° DN300x300 | KS | 3650 | 3650 |  | 6
| 3295116224 | KGEA400/400/8 | 4022462003517 | KG odbočka 87° DN400x400 | KS | 10301 | 10301 |  | 2
Redukce | 3295115401 | KGR200/100 | 8590860019509 | KG redukce DN200x100 | KS | 600 | 600 |  | 15
| 3295115402 | KGR200/125 | 5905485421553 | KG redukce DN200x125 | KS | 204 | 204 | 16 | 128
| 3295115403 | KGR200/150 | 5905485421560 | KG redukce DN200x150 | KS | 199 | 199 | 16 | 128
Koleno 87,5° | 3295114105 | KGB100/87 | 8590860022493 | KG koleno 87° DN100 | KS | 74 | 74 | 25 | 200
| 3295114110 | KGB125/87 | 5905485421331 | KG koleno 87° DN125 | KS | 108 | 108 | 15 | 120
| 3295114116 | KGB150/87 | 5905485421355 | KG koleno 87° DN150 | KS | 199 | 199 | 8 | 64
| 3295115105 | KGB200/87 | 5905485421393 | KG koleno 87° DN200 | KS | 404 | 404 | 4 | 32
KG TRUBKY SN4 DN 100-200 KOEX - viz ceník Inženýrské sítě | [5 empty] | rabat: | 0 | RABATOVÁ SKUPINA |  |  | J49
Položka | Objednací kód | Systémový kód | Hlavní EAN kód zboží | Popis CZ | MJ | Brutto cena (Kč) | Netto cena (Kč) | Krabice/ Box | Paleta | Kamion | Minimální objednací balení bez poplatku za rozbalení 5% *
Kanalizační trubky SN4 - koextrudované | 3296104001 | 100/0,5 | 8590860000149 | KG trubka SN4 DN100x0,5m KOEX | KS | 97 | 97 |  | 76 | 8208 | PALETA
| 3296104002 | 100/1 | 8590860000163 | KG trubka SN4 DN100x1m KOEX | KS | 167 | 167 |  | 76 | 5016 | PALETA
| 3296104003 | 100/2 | 8590860000170 | KG trubka SN4 DN100x2m KOEX | KS | 294 | 294 |  | 76 | 2736 | PALETA
| 3296104005 | 100/5 | 8590860000194 | KG trubka SN4 DN100x5m KOEX | KS | 714 | 714 |  | 76 | 912 | PALETA
| 3296104006 | 125/0,5 | 8590860000217 | KG trubka SN4 DN125x0,5m KOEX | KS | 111 | 111 |  | 60 | 6480 | PALETA
| 3296104007 | 125/1 | 8590860000224 | KG trubka SN4 DN125x1m KOEX | KS | 188 | 188 |  | 60 | 3600 | PALETA
| 3296104008 | 125/2 | 8590860000248 | KG trubka SN4 DN125x2m KOEX | KS | 338 | 338 |  | 60 | 2160 | PALETA
| 3296104010 | 125/5 | 8590860000293 | KG trubka SN4 DN125x5m KOEX | KS | 872 | 872 |  | 60 | 720 | PALETA
| 3296104011 | 150/0,5 | 8590860000323 | KG trubka SN4 DN150x0,5m KOEX | KS | 183 | 183 |  | 33 | 3168 | PALETA
| 3296104012 | 150/1 | 8590860000347 | KG trubka SN4 DN150x1m KOEX | KS | 295 | 295 |  | 33 | 1980 | PALETA
| 3296104013 | 150/2 | 8590860000361 | KG trubka SN4 DN150x2m KOEX | KS | 545 | 545 |  | 33 | 990 | PALETA
| 3296104015 | 150/5 | 8590860000408 | KG trubka SN4 DN150x5m KOEX | KS | 1308 | 1308 |  | 33 | 396 | PALETA
| 3296105001 | 200/0,5 | 8590860000446 | KG trubka SN4 DN200x0,5m KOEX | KS | 295 | 295 |  | 18 | 1620 | PALETA
| 3296105002 | 200/1 | 8590860000453 | KG trubka SN4 DN200x1m KOEX | KS | 491 | 491 |  | 18 | 1080 | PALETA
| 3296105003 | 200/2 | 8590860000477 | KG trubka SN4 DN200x2m KOEX | KS | 898 | 898 |  | 18 | 540 | PALETA
| 3296105005 | 200/5 | 8590860000514 | KG trubka SN4 DN200x5m KOEX | KS | 2137 | 2137 |  | 18 | 216 | PALETA
KG TRUBKY SN4 DN 250-500 KOEX | [5 empty] | rabat: | 0 | RABATOVÁ SKUPINA |  |  | J48
Položka | Objednací kód | Systémový kód | EAN | Popis | JMN | Brutto cena (Kč) | Netto cena (Kč) | Krabice/ Box | Paleta | Kamion | Minimální objednací balení bez poplatku za rozbalení 5% *
Kanalizační trubky SN4 - koextrudované | 3296115001 | 250/1 | 8590860000033 | KG trubka SN4 DN250x1m KOEX | KS | 576 | 576 |  | 20 | 880
| 3296115002 | 250/2 | 8590860000040 | KG trubka SN4 DN250x2m KOEX | KS | 1040 | 1040 |  | 20 | 480
| 3296115004 | 250/5 | 8590860000064 | KG trubka SN4 DN250x5m KOEX | KS | 2404 | 2404 |  | 20 | 160
| 3296116001 | 300/1 | 8590860000071 | KG trubka SN4 DN300x1m KOEX | KS | 873 | 873 |  | 12 | 480
| 3296116002 | 300/2 | 8590860000088 | KG trubka SN4 DN300x2m KOEX | KS | 1562 | 1562 |  | 12 | 240
| 3296116003 | 300/5 | 8590860000095 | KG trubka SN4 DN300x5m KOEX | KS | 3570 | 3570 |  | 12 | 96
| 3296116004 | 400/1 | 8590860000101 | KG trubka SN4 DN400x1m KOEX | KS | 1537 | 1537 |  | 6 | 360
| 3296116005 | 400/2 | 8590860000118 | KG trubka SN4 DN400x2m KOEX | KS | 2593 | 2593 |  | 6 | 180
| 3296116006 | 400/5 | 8590860000125 | KG trubka SN4 DN400x5m KOEX | KS | 5894 | 5894 |  | 6 | 72
| 3295107003 | 500/5 | 5998648395426 | KG trubka SN4 DN500x5m KOEX | KS | 13640 | 13640 |  | 4 | 32
ROTO - ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN | [5 empty] | rabat: | 0 | RABATOVÁ SKUPINA |  |  | JC4
Položka | Objednací kód | Systémový kód | EAN | Popis | JMN | Brutto cena (Kč) | Netto cena (Kč) | Krabice/ Box | Paleta | Kamion | Minimální objednací balení bez poplatku za rozbalení 5% *
Odlučovač lehkých kapalin | 3295170842 | OLK-NS3 | 3830010987964 | Odlučovač leh.kapalin NS3, objem 2200 l | KS | 91806.4902 | 91806.4902 | 1 | 1
třídy I | 3295170843 | OLK-NS6 | 3830010987971 | Odlučovač leh.kapalin NS6, objem 3000 l | KS | 108695.42 | 108695.42 | 1 | 1
| 3295170844 | OLK-NS10 | 3830050772858 | Odlučovač leh.kapalin NS10, objem 3500 l | KS | 131213.9931 | 131213.9931 | 1 | 1
| 3295170845 | OLK-NS15 | 3830010987988 | Odlučovač leh.kapalin NS15, objem 5000 l | KS | 151134.2693 | 151134.2693 | 1 | 1
| 3295170846 | OLK-NS20 | 3830010987995 | Odlučovač leh.kapalin NS20, objem 6000 l | KS | 206131.5535 | 206131.5535 | 1 | 1
| 3295170847 | OLK-NS30 | 3830010987087 | Odlučovač leh.kapalin NS30, objem 8000 l | KS | 234279.7699 | 234279.7699 | 1 | 1
| 3295170848 | OLK-NS40 | 3830010988084 | Odlučovač leh.kapalin NS40, objem 10000 l | KS | 270222.8769 | 270222.8769 | 1 | 1
| 3295170849 | OLK-NS50 | 3830010988145 | Odlučovač leh.kapalin NS50, objem 12000 l | KS | 306363.1761 | 306363.1761 | 1 | 1
| 3295170850 | OLK-NS65 | 3831116115510 | Odlučovač leh.kapalin NS65, objem 16000 l | KS | 381064.2117 | 381064.2117 | 1 | 1
| 3295170851 | OLK-NS80 | 3830050776153 | Odlučovač leh.kapalin NS80, objem 22000 l | KS | 445538.3199 | 445538.3199 |  | 2
| 3295170852 | OLK-NS100 | 3830050775798 | Odlučovač leh.kapalin NS100, objem 25000 l | KS | 461990.3337 | 461990.3337 |  | 2
| 3295170853 | OLK-NS125 | 3831116115527 | Odlučovač leh.kapalin NS125, objem 30000 l | KS | 547498.2739 | 547498.2739 |  | 2
| 3295170854 | OLK-NS150 | 3830050776160 | Odlučovač leh.kapalin NS150, objem 35000 l | KS | 634262.8308 | 634262.8308 |  | 2
| 3295170855 | OLK-NS200 | 3831116114858 | Odlučovač leh.kapalin NS200, objem 40000 l | KS | 702468.1243 | 702468.1243 |  | 2
| 3295170856 | OLK-NS250 | 3831116114612 | Odlučovač leh.kapalin NS250, objem 45000 l | KS | 816143.6133 | 816143.6133 |  | 2
| 3295170857 | OLK-NS300 | 3831116115534 | Odlučovač leh.kapalin NS300, objem 50000 l | KS | 983640.9666 | 983640.9666 |  | 2
Odlučovač lehkých kapalin | 3295170858 | OLK-NS30/BP10 | 3830050773145 | Odlučovač leh.kapalin NS30/3 BP10,objem 2200 l | KS | 123852.1519 | 123852.1519 | 1 | 1
s obtokem (by pass) 10% | 3295170859 | OLK-NS50/BP10 | 3830050774159 | Odlučovač leh.kapalin NS50/5 BP10,objem 2600 l | KS | 137709.7353 | 137709.7353 | 1 | 1
| 3295170860 | OLK-NS80/BP10 | 3830050772230 | Odlučovač leh.kapalin NS80/8 BP10,objem 3000 l | KS | 150268.1703 | 150268.1703 | 1 | 1
| 3295170861 | OLK-NS100/BP10 | 3830050776726 | Odlučovač leh.kapalin NS100/10 BP10,objem 3500 l | KS | 183179.931 | 183179.931 | 1 | 1
| 3295170862 | OLK-NS150/BP10 | 3830050771400 | Odlučovač leh.kapalin NS150/15 BP10,objem 5000 l | KS | 197037.5144 | 197037.5144 | 1 | 1
| 3295170863 | OLK-NS200/BP10 | 3830050772315 | Odlučovač leh.kapalin NS200/20 BP10,objem 6000 l | KS | 247271.2543 | 247271.2543 | 1 | 1
| 3295170864 | OLK-NS250/BP10 | 3831116115671 | Odlučovač leh.kapalin NS250/25 BP10,objem 8000 l | KS | 275419.4707 | 275419.4707 | 1 | 1
| 3295170865 | OLK-NS300/BP10 | 3830050772384 | Odlučovač leh.kapalin NS300/30 BP10,objem 10000 l | KS | 298371.0932 | 298371.0932 | 1 | 1
| 3295170866 | OLK-NS400/BP10 | 3830050772483 | Odlučovač leh.kapalin NS400/40 BP10,objem 12000 l | KS | 362833.6018 | 362833.6018 | 1 | 1
| 3295170867 | OLK-NS500/BP10 | 3831116113899 | Odlučovač leh.kapalin NS500/50 BP10,objem 16000 l | KS | 405519.9079 | 405519.9079 | 1 | 1
| 3295170868 | OLK-NS650/BP10 | 3831116115626 | Odlučovač leh.kapalin NS650/65 BP10,objem 20000 l | KS | 429086.3061 | 429086.3061
Odlučovač lehkých kapalin | 3295170869 | OLK-NS15/BP20 | 3830050771998 | Odlučovač leh.kapalin NS15/3 BP,objem 2200 l | KS | 135050 | 135050 | 1 | 1
s obtokem (by pass) 20% | 3295170870 | OLK-NS30/BP20 | 3830050773220 | Odlučovač leh.kapalin NS30/6 BP20,objem 3000 l | KS | 149045 | 149045 | 1 | 1
| 3295170871 | OLK-NS50/BP20 | 3831116125205 | Odlučovač leh.kapalin NS50/10 BP20,objem 3500 l | KS | 171755 | 171755 | 1 | 1
| 3295170872 | OLK-NS80/BP20 | 3830050773237 | Odlučovač leh.kapalin NS80/16 BP20,objem 5000 l | KS | 205005 | 205005 | 1 | 1
| 3295170873 | OLK-NS100/BP20 | 3830050776184 | Odlučovač leh.kapalin NS100/20 BP20,objem 6000 l | KS | 238610.2647 | 238610.2647 | 1 | 1
| 3295170874 | OLK-NS150/BP20 | 3830050771394 | Odlučovač leh.kapalin NS150/30 BP20,objem 8000 l | KS | 283647.4108 | 283647.4108 | 1 | 1
| 3295170875 | OLK-NS200/BP20 | 3830050772308 | Odlučovač leh.kapalin NS200/40 BP20,objem 10000 l | KS | 300103.2911 | 300103.2911 | 1 | 1
| 3295170876 | OLK-NS250/BP20 | 3830050778485 | Odlučovač leh.kapalin NS250/50 BP20,objem 12000 l | KS | 353495.9724 | 353495.9724 | 1 | 1
| 3295170877 | OLK-NS3250/BP20 | 3830050772292 | Odlučovač leh.kapalin NS325//65 BP20,objem 16000 l | KS | 447761.565 | 447761.565 | 1 | 1
| 3295170878 | OLK-NS400/BP20 | 3830050772476 | Odlučovač leh.kapalin NS400/80 BP20,objem 22000 l | KS | 476663.7514 | 476663.7514
| 3295170879 | OLK-NS500/BP20 | 3830050779932 | Odlučovač leh.kapalin NS500/100 BP20,objem 25000 l | KS | 551809.4361 | 551809.4361
| 3295170880 | OLK-NS625/BP20 | 3831116115572 | Odlučovač leh.kapalin NS625/125 BP20,objem 30000 l | KS | 682567 | 682567
| 3295170881 | OLK-NS700/BP20 | 3831116115589 | Odlučovač leh.kapalin NS700/150 BP20,objem 35000 l | KS | 797584.3498 | 797584.3498
| 3295170882 | OLK-NS1000/BP20 | 3831116115596 | Odlučovač leh.kapalin NS1000/200 BP20,objem 40000 l | KS | 934458.9183 | 934458.9183
ROTO - RETENŘNÍ NÁDRŽE ROTERRA | [5 empty] | rabat: | 0 | RABATOVÁ SKUPINA |  |  | JC4
Položka | Objednací kód | Systémový kód | EAN | Popis | JMN | Brutto cena (Kč) | Netto cena (Kč) | Krabice/ Box | Paleta | Kamion | Minimální objednací balení bez poplatku za rozbalení 5% *
Retenční nádrže Rottera | 3295170883 |  | 7100067169 | Nádrž na dešťovou vodu Roterra 2200 L | KS | 43541.157 | 43541.157 | 1 | 1
| 3295170884 |  | 7100067189 | Nádrž na dešťovou vodu Roterra 2600 L | KS | 46651.2397 | 46651.2397 | 1 | 1
| 3295170885 |  | 7100069489 | Nádrž na dešťovou vodu Roterra 3000 L | KS | 49317.0248 | 49317.0248 | 1 | 1
| 3295170886 |  | 7100067129 | Nádrž na dešťovou vodu Roterra 3500 L | KS | 56870.0826 | 56870.0826 | 1 | 1
| 3295170887 |  | 7100067139 | Nádrž na dešťovou vodu Roterra 5000 L | KS | 63534.5455 | 63534.5455 | 1 | 1
| 3295170888 |  | 7100067149 | Nádrž na dešťovou vodu Roterra 6000 L | KS | 79973.5537 | 79973.5537 | 1 | 1
| 3295170889 |  | 7100062549 | Nádrž na dešťovou vodu RoTerra 8000 L | KS | 107964.2975 | 107964.2975 | 1 | 1
| 3295170890 |  | 7100069039 | Nádrž na dešťovou vodu RoTerra 10000 L | KS | 117738.843 | 117738.843 | 1 | 1
| 3295170891 |  | 7100062509 | Nádrž na dešťovou vodu RoTerra 12000 L | KS | 137771.9008 | 137771.9008 | 1 | 1
| 3295170892 |  | 7100065779 | Nádrž na dešťovou vodu RoTerra 16000 L | KS | 169249.5868 | 169249.5868 | 1 | 1
| 3295170893 |  | 7100062679 | Nádrž na dešťovou vodu Roterra 20000 L | KS | 217606.6116 | 217606.6116 | 1 | 1
| 3295170894 |  | 7100062689 | Nádrž na dešťovou vodu Roterra 25000 L | KS | 276000 | 276000
| 3295170895 |  | 7110030009 | Nádrž na dešťovou vodu Roterra 30000 L | KS | 388442.9752 | 388442.9752
| 3295170896 |  | 7110035009 | Nádrž na dešťovou vodu Roterra 35000 L | KS | 421289.2562 | 421289.2562
| 3295170897 |  | 7110040009 | Nádrž na dešťovou vodu Roterra 40000 L | KS | 464132.2314 | 464132.2314
| 3295170898 |  | 7110045009 | Nádrž na dešťovou vodu Roterra 45000 L | KS | 580284.2975 | 580284.2975
| 3295170899 |  | 7110050009 | Nádrž na dešťovou vodu Roterra 50000 L | KS | 630743.8017 | 630743.8017
|  |  | 7110055009 | Nádrž na dešťovou vodu Roterra 55000 L | KS
|  |  | 7110060009 | Nádrž na dešťovou vodu Roterra 60000 L | KS
|  |  | 7110065009 | Nádrž na dešťovou vodu Roterra 65000 L | KS
ROTO - RETENŘNÍ NÁDRŽE ROCKO | [5 empty] | rabat: | 0 | RABATOVÁ SKUPINA |  |  | JC4
Položka | Objednací kód | Systémový kód | EAN | Popis | JMN | Brutto cena (Kč) | Netto cena (Kč) | Krabice/ Box | Paleta | Kamion | Minimální objednací balení bez poplatku za rozbalení 5% *
Retenční nádrže Rocko | 3295170916 |  | 7100057619 | Nádrž na dešťovou vodu Rocko 900 L | KS | 25230.5455 | 25230.5455 | 1 | 1
| 3295170900 |  | 7100057629 | Nádrž na dešťovou vodu Rocko 1200 L | KS | 27368.7273 | 27368.7273 | 1 | 1
| 3295170901 |  | 7100057639 | Nádrž na dešťovou vodu Rocko 1500 L | KS | 29934.5455 | 29934.5455 | 1 | 1
| 3295170902 |  | 7100057819 | Nádrž na dešťovou vodu Rocko 1700 L | KS | 31217.4545 | 31217.4545 | 1 | 1
| 3295170903 |  | 7100067459 | Nádrž na dešťovou vodu Rocko 2000 L | KS | 31217.4545 | 31217.4545 | 1 | 1
| 3295170904 |  | 7100057659 | Nádrž na dešťovou vodu Rocko 2300 L | KS | 41480.7273 | 41480.7273 | 1 | 1
| 3295170905 |  | 7100067269 | Nádrž na dešťovou vodu Rocko 3200 L | KS | 55592.7273 | 55592.7273 | 1 | 1
| 3295170906 |  | 7100067279 | Nádrž na dešťovou vodu Rocko 4000 L | KS | 62007.2727 | 62007.2727 | 1 | 1
| 3295170908 |  | 7100067349 | Nádrž na dešťovou vodu Rocko 6000 L | KS | 73309.0909 | 73309.0909 | 1 | 1
| 3295170909 |  | 7100067359 | Nádrž na dešťovou vodu Rocko 7500 L | KS | 92369.4545 | 92369.4545 | 1 | 1
| 3295170910 |  | 7100067369 | Nádrž na dešťovou vodu Rocko 8700 L | KS | 99211.6364 | 99211.6364 | 1 | 1
| 3295170911 |  | 7100067379 | Nádrž na dešťovou vodu Rocko 10000 L | KS | 106053.8182 | 106053.8182 | 1 | 1
ROTO - RETENŘNÍ NÁDRŽE ROTO BLACK | [5 empty] | rabat: | 0 | RABATOVÁ SKUPINA |  |  | JC4
Položka | Objednací kód | Systémový kód | EAN | Popis | JMN | Brutto cena (Kč) | Netto cena (Kč) | Krabice/ Box | Paleta | Kamion | Minimální objednací balení bez poplatku za rozbalení 5% *
Retenční nádrže OLYMP, SMART, ROCKO | 3295137813 |  |  | PP Poklop ROTO 600 mm (200 kg) | KS | 1975 | 1975 | 1 | 1
| 3295170919 |  |  | Nádrž na dešťovou vodu OLYPM 2350 l | KS | 29581 | 29581 | 1 | 1
| 3295170920 |  |  | Nádrž na dešťovou vodu OLYPM 4000 l | KS | 38548 | 38548 | 1 | 1
| 3295170921 |  |  | Nádrž na dešťovou vodu SMART 3600 l | KS | 40822 | 40822 | 1 | 1
| 3295170922 |  |  | Nádrž na dešťovou vodu SMART 5000 l | KS | 46607 | 46607 | 1 | 1
| 3295170923 |  |  | Nádrž na dešťovou vodu SMART 6000 l | KS | 51232 | 51232 | 1 | 1
| 3295170924 |  |  | Nádrž na dešťovou vodu SMART 7000 l | KS | 58457 | 58457 | 1 | 1
| 3295170925 |  |  | Nadrž na dešťovou vodu SPARTAK 4000 L | KS | 50881 | 50881 | 1 | 1
ROTO - RETENŘNÍ NÁDRŽE pro oblasti s vysokou hladinou podzemní vody | [5 empty] | rabat: | 0 | RABATOVÁ SKUPINA |  |  | JC4
Položka | Objednací kód | Systémový kód | EAN | Popis | JMN | Brutto cena (Kč) | Netto cena (Kč) | Krabice/ Box | Paleta | Kamion | Minimální objednací balení bez poplatku za rozbalení 5% *
| 3295170915 |  | 7100067219 | Nádrž na dešťovou vodu RotoM - H 2100 L | KS | 41908 | 41908 | 1 | 1
| 3295170914 |  | 7100072299 | Nádrž na dešťovou vodu Robox 5000 L | KS | 70998 | 70998 | 1 | 1
ROTO - Příslušenství k retenčním nádržím a odlučovačům lehkých kapalin | [5 empty] | rabat: | 0 | RABATOVÁ SKUPINA |  |  | JC4
Položka | Objednací kód | Systémový kód | EAN | Popis | JMN | Brutto cena (Kč) | Netto cena (Kč) | Krabice/ Box | Paleta | Kamion | Minimální objednací balení bez poplatku za rozbalení 5% *
Poklopy a prodloužení ROTO | 3295137811 |  | 7100520370 | Sklopný poklop s adptérem pro prodloužení DN600 | KS | 5580 | 5580 | 1
0
| 3295137812 |  | 7100520620 | Sklopný poklop s adptérem pro prodloužení DN800 | KS | 7980 | 7980 | 1
| 3295137810 |  | 7600088710 | Poklop se závitovým prodloužením DN600 x 400 mm, 200 Kg | KS | 7380 | 7380 | 1
0
0
0
0
0
0
FILTRY PIPELIFE | [5 empty] | rabat: | 0 | RABATOVÁ SKUPINA |  |  | JC7
Položka | Objednací kód | Systémový kód | EAN | Popis | JMN | Brutto cena (Kč) | Netto cena (Kč) | Krabice/ Box | Paleta | Kamion | Minimální objednací balení bez poplatku za rozbalení 5% *
| 3296136611 |  |  | Filtrační šachta PIPELIFE s poklopem DN400, 200 Kg, bez kalníku | KS | 12138 | 12138 | 1
0
| 3296136612 |  |  | Filtrační šachta PIPELIFE s poklopem DN400, 200 Kg, s kalníkem | KS | 13409 | 13409 | 1
CHYTRÁ ŘEŠENÍ | [5 empty] | rabat: | 0 | RABATOVÁ SKUPINA |  |  | JC1
Položka | Objednací kód | Systémový kód | EAN | Popis | JMN | Brutto cena (Kč) | Netto cena (Kč) | Krabice/ Box | Paleta | Kamion | Minimální objednací balení bez poplatku za rozbalení 5% *
CHYTRÁ ŘEŠENÍ | 3295291001 |  |  | Chytrý hladinový senzor PIPELIFE | KS | 12970 | 12970 | 1
| 3296189728 |  |  | HIPS Držák s pantem pro chytrý HS | KS | 1250 | 1250 | 1
| 3295191001 |  |  | Čerpadlo ponorné LEO 230V_1,1kW, kabel 15 m | KS | 11700 | 11700 | 1
| 3295191002 |  |  | Čerpadlo BL 230 V_1,0 kW, kabel 15 m | KS | 8250 | 8250 | 1
| 3295191003 |  |  | Měření hladiny_sada_1 relé_3 vývodky_4-20 mA | KS | 12390 | 12390 | 1
| 3295191004 |  |  | Měření hladiny_sada_2 relé_4 vývodky_4-20 mA | KS | 14650 | 14650 | 1
| 3295191005 |  |  | Triplex filtr_FF60_MF100-20-AC | KS | 6800 | 6800 | 1
| 3295191006 |  |  | Filtrační vložka pro filtr FF60, 100µm | KS | 1350 | 1350 | 1
| 3295191007 |  |  | Filtrační vložka pro filtr FF60, 25µm | KS | 780 | 780 | 1
| 3295191008 |  |  | Filtrační vložka pro filtr FF60, AC20 | KS | 1260 | 1260 | 1
| 3295191009 |  |  | Kulový ventil Lufberg_pitná voda 3/4_230V | KS | 4650 | 4650 | 1
| 3295191010 |  |  | Expanzní nádoba REFIX DE 33/10 | KS | 4500 | 4500 | 1
| 3295191011 |  |  | Kulový kohout pro expanzomat MK 3/4 | KS | 2100 | 2100 | 1